## 一覧表
年度 学校環境衛生基準定期検査成績書セルフチェック一覧表（佐賀県版）
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： | 担当学校薬剤師名：
検査項目 |  | 検査回数 | 実施月 | 結果等
１．教室等の環境
| 換気〔二酸化炭素） | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 温度 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 相対湿度 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 浮遊粉じん | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 気流 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 一酸化炭素 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 二酸化窒素 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 揮発性有機化合物 | 年１回 |  | 適 合 不適合
| ダニ又はダニアレルゲン | 年１回 |  | 適 合 不適合
| 照度 | 年２回 |  | 適 合 不適合
| まぶしさ | 年２回 |  | 適 合 不適合
| 騒音レベル | 年２回 |  | 適 合 不適合
２．飲料水等の水質及び施設・設備
| 飲料水の水質 | 年１回 |  | 適 合 不適合
| 施設・設備（貯水槽等） | 年１回 |  | 良 好 不 良
３．学校の清潔及びネズミ・衛生害虫等
| 学校の清潔（大掃除） | 年３回 |  | 良 好 不 良
| 学校の清潔（排水の施設・設備） | 年１回 |  | 良 好 不 良
| ネズミ・衛生害虫等 | 年１回 |  | 良 好 不 良
| 黒板面の色彩 | 年１回 |  | 適 合 不適合
４．水泳プールの管理
| 遊離残留塩素、ｐＨ値、大腸菌、 | 年数回 |  | 適 合 不適合
一般細菌、有機物等、濁度
| 総トリハロメタン | 年１回 |  | 適 合 不適合
| プール本体の衛生状況等 | 年１回 |  | 良 好 不 良
| 浄化設備等の管理状況 | 年１回 |  | 良 好 不 良
| 消毒設備等の管理状況 | 年１回 |  | 良 好 不 良
５．学校給食の食品衛生
| 定期検査票 | 年１回 |  | 良好 不 良
＊セルフチェックとして検査を行った分を記入し、年度末（3月末）までに、検査センターへ提出してください。

## 換気等
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
１－１換気（二酸化炭素）・温度・相対湿度・浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化窒素報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】 温熱及び空気清浄度（年２回）
二酸化炭素：1500ppm以下 温度：17℃～28℃が望ましい 相対湿度：30％～80％が望ましい
浮遊粉じん：0.10mg/m3以下 気流：0.5m/秒以下が望ましい 一酸化炭素：10ppm以下
二酸化窒素：0.06ppm以下が望ましい
検査日 年 月 日 |  |  |  | 天気 |  | 気温・湿度 ℃・ ％
教室 | 時間 | 二酸化炭素 | 一酸化炭素 |  | 二酸化窒素 |  | 浮遊粉じん | 気流
指導助言項目

## 照度・まぶしさ
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
１－２-1 照度・まぶしさ報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】年2回実施
教室、それに準ずる場所の下限値は300ルクス（教室・黒板500ルクス以上が望ましい）
最大照度と最少照度の比は、20：1を超えないこと（10：1を超えないことが望ましい）
コンピューターを使用する教室等の机上の照度は500～1000ルクス程度が望ましい
検査日 年 月 日 |  |  |  | 天気 | 気温・湿度 ℃・ ％
黒板面
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
１－２-２ 照度・まぶしさ報告書
教室
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） 比率 ： 1 |  |  |  | （ ） 比率 ： 1
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
| （ ） | （ ） | （ ） |  | （ ） | （ ） | （ ）
【まぶしさ】
検査項目 | [7 empty] | 結 果
児童生徒から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源がないこと | [7 empty] | 適合 不適合
見え方を妨害するような光沢が黒板面及び机上面にないこと | [7 empty] | 適合 不適合
見え方を妨害するような電灯や明るい窓等がテレビ及びコンピューター等の画面に映じていないこと | [7 empty] | 適合 不適合
指導助言項目

## ダニ等
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
１-３ 揮発性有機化合物・ダニ又はダニアレルゲン・騒音
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】年1回実施
ホルムアルデヒド100μg/ｍ３以下 トルエン260μg/ｍ３以下 キシレン870μg/ｍ３以下 パラジクロロベンゼン240μg/ｍ３以下
エチルベンゼン3800μg/ｍ３以下 スチレン220μg/ｍ３以下
ダニ又はダニアレルゲン 100匹/ｍ２以下又はこれと同等のアレルゲン量以下
騒音レベル 閉窓時50デシベル以下 開窓時55デシベル以下が望ましい
検査日 年 月 日 |  |  |  | 天気 |  | 気温・湿度 ℃・ ％
教室 | ホルムアルデヒド | トルエン | キシレン | パラジクロロベンゼン | エチルベンゼン | スチレン | ダニアレルゲン | 騒音
[8 empty] | 廊下側 |  | 窓側
[8 empty] | 閉窓時 | 開窓時 | 閉窓時 | 開窓時
指導助言項目

## ダニ等（成績書あり）
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
１-３ 揮発性有機化合物・ダニ又はダニアレルゲン・騒音
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】年1回実施
ホルムアルデヒド100μg/ｍ３以下 トルエン260μg/ｍ３以下 キシレン870μg/ｍ３以下 パラジクロロベンゼン240μg/ｍ３以下
エチルベンゼン3800μg/ｍ３以下 スチレン220μg/ｍ３以下
ダニ又はダニアレルゲン 100匹/ｍ２以下又はこれと同等のアレルゲン量以下
騒音レベル 閉窓時50デシベル以下 開窓時55デシベル以下が望ましい
検査日 年 月 日 |  |  | 天気 | 気温・湿度 ℃・ ％
揮発性有機化合物 |  | 別紙成績書のとおり
ダニ又はダニアレルゲン |  | 別紙成績書のとおり
騒音
廊下側 | 閉窓時
開窓時
窓側 | 閉窓時
開窓時
指導助言項目

## 飲料水
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
２ -1 飲料水の水質・施設、設備 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  |  |  | 担当学校薬剤師名：
【水質基準】年1回実施
ｐH値：5.8以上8.6以下 色度：5度以下 濁度：2度以下 臭気：異常でないこと
味：異常でないこと 塩化物イオン：200mg/L以下 有機物：3mg/L以下 一般細菌：100以下/ｍL
大腸菌：検出されないこと 遊離残留塩素0.1mg/L以上
検査日 年 月 日 |  |  |  | 天気 |  | 気温・湿度 ℃・ ％
１．水源 水道水 ・ 井戸水
２．貯水槽 あり （ 高架水槽型 ・ 地上型 ・ 地下埋設型 ） なし
３．検査結果
採水場所 | ｐH値 | 色度 | 濁度 | 味 | 臭気 | 塩素 イオン | 有機物 | 一般細菌 | 大腸菌 | 遊離 残留塩素
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
２ -２ 飲料水の水質・施設、設備 報告書
【施設・設備】
検査項目 | [8 empty] | 判 定
給水源の種類 |  | 上水道 |  | 簡易水道 |  | 専用水道 |  |  | -
|  | 簡易専用水道 |  | 井戸 |  | その他（ ）
維持管理状況 |  | 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水設備・施設は、外部からの汚染をうけないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること | [6 empty] | 適 不適
|  | 給水栓は吐水口空間が確保されていること | [6 empty] | 適 不適
|  | 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること | [6 empty] | 適 不適
|  | 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと | [6 empty] | 適 不適
|  | 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること | [6 empty] | 適 不適
貯水槽の清潔状態 |  | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること | [6 empty] | 適 不適
指導助言項目

## 飲料水（成績書あり）
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
２ -1 飲料水の水質・施設、設備 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  | 担当学校薬剤師名：
【水質基準】年1回実施
ｐH値：5.8以上8.6以下 色度：5度以下 濁度：2度以下 臭気：異常でないこと
味：異常でないこと 塩化物イオン：200mg/L以下 有機物：3mg/L以下 一般細菌：100以下/ｍL
大腸菌：検出されないこと 遊離残留塩素0.1mg/L以上
検査日 年 月 日 |  |  | 天気 | 気温・湿度 ℃・ ％
１．水源 水道水 ・ 井戸水
２．貯水槽 あり （ 高架水槽型 ・ 地上型 ・ 地下埋設型 ） なし
３．検査結果 |  | 水質検査 別紙成績書のとおり
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
２ -２ 飲料水の水質・施設、設備 報告書
【施設・設備】
検査項目 | [5 empty] | 判 定
給水源の種類 |  | 上水道 | 簡易水道 | 専用水道 |  | -
|  | 簡易専用水道 | 井戸 | その他（ ）
維持管理状況 |  | 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水設備・施設は、外部からの汚染をうけないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること |  |  |  | 適 不適
|  | 給水栓は吐水口空間が確保されていること |  |  |  | 適 不適
|  | 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること |  |  |  | 適 不適
|  | 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと |  |  |  | 適 不適
|  | 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること |  |  |  | 適 不適
貯水槽の清潔状態 |  | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること |  |  |  | 適 不適
指導助言項目

## 清潔
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
３ 学校の清潔・ネズミ、衛生害虫等・教室の備品管理 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】
大掃除 年3回 その他年1回実施
検査日 年 月 日 |  |  | 天気 | 気温・湿度 ℃・ ％
検査項目 | [5 empty] | 判 定
学校の清潔 |  | 大掃除の実施 | 大掃除は、定期に行われていること |  |  | 適 不適
|  | 雨水の排水溝等 | 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水排水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと |  |  | 適 不適
|  | 排水の施設・設備 | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること |  |  | 適 不適
ネズミ・衛生害虫等 |  | ネズミ・衛生害虫等 | 校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと |  |  | 適 不適
教室等の備品 |  | 黒板面の色彩 | 無彩色の黒板面の色彩は、明度が３を超えないこと |  |  | 適 不適
|  |  | 有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が４を超えないこと |  |  | 適 不適
指導助言項目

## プール
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
４ 学校プール 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  |  |  |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】水質：30日を超えない範囲で1回 総トリハロメタン、施設・設備：年1回
ｐH値：5.8以上8.6以下 濁度：2度以下 循環ろ過後濁度：0.5度以下 有機物等：12mg/L以下 一般細菌：200コロニー/L以下
大腸菌：検出されないこと 総トリハロメタン：0.2mg/L以下 遊離残留塩素：0.4～1.0mg/Lが望ましい
【水質】
月日 | 気温 | 水温 | ｐH値 | プール水 濁度 | ろ過後 濁度 | 有機物等 | 一般細菌 | 大腸菌 | 遊離 残留塩素 | 総トリハ ロメタン
【施設・設備の衛生状態】
検査項目 | [8 empty] | 判定
プール本体 |  | プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること | [6 empty] | 適 不適
|  | 水位調整槽又は環水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと | [6 empty] | 適 不適
浄化設備及び その管理状況 |  | 循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること | [6 empty] | 適 不適
|  | オゾン処理施設又は紫外線処理施設設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること | [6 empty] | 適 不適
消毒設備及び その管理状況 |  | 塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること | [6 empty] | 適 不適
|  | 塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること | [6 empty] | 適 不適
指導助言項目

## プール（成績書あり）
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
４ 学校プール 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： |  | 担当学校薬剤師名：
【基準】水質：30日を超えない範囲で1回 総トリハロメタン、施設・設備：年1回
ｐH値：5.8以上8.6以下 濁度：2度以下 循環ろ過後濁度：0.5度以下 有機物等：12mg/L以下 一般細菌：200コロニー/L以下
大腸菌：検出されないこと 総トリハロメタン：0.2mg/L以下 遊離残留塩素：0.4～1.0mg/Lが望ましい
水質検査 |  | 別紙成績書のとおり
【施設・設備の衛生状態】
検査項目 |  |  |  |  | 判定
プール本体 |  | プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること |  |  | 適 不適
|  | 水位調整槽又は環水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと |  |  | 適 不適
浄化設備及び その管理状況 |  | 循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること |  |  | 適 不適
|  | オゾン処理施設又は紫外線処理施設設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること |  |  | 適 不適
消毒設備及び その管理状況 |  | 塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること |  |  | 適 不適
|  | 塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること |  |  | 適 不適
指導助言項目

## 給食
年度 学校環境衛生基準定期検査 成績書 （佐賀県版）
５． 学校給食の食品管理 報告書
提出日 ： 年 月 日
| 学校名： | 担当学校薬剤師名：
【基準】
学校給食管理：1回/年 学校給食衛生管理：3回/年
給食従事者の健康管理：健康診断1回/年 検便3回/年
点検票 |  |  |  | 実施月
第１票 学校給食施設等定期検査票（年1回）
第２票 学校給食設備等の衛生管理定期検査票
第３票 学校給食用食品の検収・保管等定期検査票
第４票 調理過程の定期検査票
第５票 学校給食従事者の衛生・健康状態定期検査票
第７票 学校給食における衛生管理体制定期検査票
指導助言項目