年度　学校環境衛生基準定期検査成績書（佐賀県版）

1-1　換気（二酸化炭素）・温度・相対湿度・気流・浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化窒素

提出日　　　　　　年　　　月　　　日

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当学校薬剤師名

検査日：　　　　年　　月　　日　　天気　　　　　気温　　　℃　相対湿度　　　％

| 教室 | 時間 | 二酸化炭素 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | 浮遊粉じん | 気流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【指導助言項目】

# Text boxes

【基準】年2回実施

二酸化炭素：1500ppm以下　　温度：17℃～28℃が望ましい　　相対湿度：30％～80％が望ましい

浮遊粉じん：0.10mg/m3以下　気流：0.5m/秒以下が望ましい　一酸化炭素：10ppm以下

二酸化窒素：0.06ppm以下が望ましい