平成　　　年度　学校環境衛生基準定期検査成績書（佐賀県版）

４　水泳プール　報告書

提出日　平成　　　年　　　月　　　日

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当学校薬剤師名

【水質】

| 月日 | 気温 | 水温 | ｐH値 | プール水濁度 | ろ過後 濁度 | 有機物等 | 一般 細菌 | 大腸菌 | 遊離残留塩素 | 総トリハロメタン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【施設・設備の衛生状態】

| 検査項目 | 判 定 |
| --- | --- |
| プール本体 | プール水は、定期的に全換水するとともに、清掃が行われていること | 適 不適 |
|  | 水位調整槽又は環水槽を設ける場合は、点検及び清掃を定期的に行うこと | 適 不適 |
| 浄化設備及び その管理状況 | 循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して十分であり、その管理が確実に行われていること | 適 不適 |
|  | オゾン処理施設又は紫外線処理施設設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること | 適 不適 |
| 消毒設備及び その管理状況 | 塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること | 適 不適 |
|  | 塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること | 適 不適 |

【指導助言項目】

# Text boxes

【基準】水質：30日を超えない範囲で1回　総トリハロメタン、施設・設備：年1回

ｐH値：5.8以上8.6以下　濁度：2度以下　循環ろ過後濁度：0.5度以下　有機物等：12mg/L以下

一般細菌：200コロニー/L以下　大腸菌：検出されないこと　総トリハロメタン：0.2mg/L以下

遊離残留塩素：0.4～1.0mg/Lが望ましい