平成　　　年度　学校環境衛生基準定期検査成績書（佐賀県版）

2-1　飲料水の水質、施設・設備　報告書

提出日　平成　　　年　　　月　　　日

学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当学校薬剤師名

検査日：平成　　年　　月　　日　　天気　　　　　気温　　　℃　相対湿度　　　％

１．水源　　　水道水　　　井戸水

２．貯水槽　　あり（高袈水槽型　　地上型　　地下埋設型）　　なし

３．検査結果

水質検査　　別紙成績書のとおり

平成　　　年度　学校環境衛生基準定期検査成績書（佐賀県版）

2-2　飲料水の水質、施設・設備　報告書

【施設・設備】

| 検査項目 | 判 定 |
| --- | --- |
| 給水源の種類 | 上水道 簡易水道 専用水道 簡易専用水道 井戸 その他（ ） | - |
| 維持管理状況 | 配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽及び浄化設備等の給水設備・施設は、外部からの汚染をうけないように管理されていること。また、機能は適切に維持されていること | 適 不適 |
|  | 給水栓は吐水口空間が確保されていること | 適 不適 |
|  | 井戸その他を給水源とする場合は、汚水等が浸透、流入せず、雨水又は異物等が入らないように適切に管理されていること | 適 不適 |
|  | 故障、破損、老朽又は漏水等の箇所がないこと | 適 不適 |
|  | 塩素消毒設備又は浄化設備を設置している場合は、その機能が適切に維持されていること | 適 不適 |
| 貯水槽の 清潔状態 | 貯水槽の清掃は、定期的に行われていること | 適 不適 |

【指導助言項目】

# Text boxes

【水質基準】年1回実施

ｐH値：5.8以上8.6以下　色度：5度以下　濁度：2度以下　臭気：異常でないこと

味：異常でないこと　塩化物イオン：200mg/L以下　有機物：3mg/L以下　一般細菌：100以下/ｍL

大腸菌：検出されないこと　遊離残留塩素0.1mg/L以上